## INTRODUCCIÓN

Se presenta este cuestionario de auto evaluación con el fin de que los proveedores de ensayos de aptitud que tienen el objetivo de alcanzar la acreditación que otorga el SAE, obtengan una aproximación del grado de cumplimiento de los aspectos que serán evaluados.

Las preguntas se presentan agrupadas por secciones, de acuerdo a los requisitos de la norma ISO/IEC 17043. En cada pregunta se indica, entre paréntesis, el apartado de la norma al que se refiere o va precedido de una “C” en el caso que se refiera a los Criterios Generales de Acreditación del SAE.

La forma de completar este conjunto de preguntas pretende ser sencilla, mediante el marcado de respuestas que pueden ser de uno de los tipos siguientes:

- SI / NO

- NDA:	Sistemática No Definida documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver el aspecto en cuestión.

- NA:	No es de Aplicación.

También existen preguntas que se responden con textos que sirven para detallar algunos aspectos que deberían estar contemplados en la documentación vigente del sistema implantado en el laboratorio.

En el espacio vacío que se ha dejado tras cada pregunta está previsto para que el laboratorio anote, a modo de referencia cruzada, el documento o documentos internos en que se encuentra respuesta a la cuestión presentada (apartado del Manual de Calidad, Procedimiento General, Procedimiento Específico, Instructivo).

Responder a cada pregunta, utilizando una de las opciones de respuesta que se explican en la introducción, e identificar las posibles desviaciones.

REQUISITOS TÉCNICOS

4.1 Generalidades

|  |  |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | ¿Tiene el PEA el acceso al conocimiento y a la experiencia correspondientes al tipo particular de ítems de ensayo de aptitud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿ Los proveedores de ensayos de aptitud o sus subcontratistas tienen competencia en la medida de las propiedades que se determinan? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | ¿El proveedor de ensayos de aptitud dispone de personal directivo y técnico con la autoridad necesaria, los recursos y la competencia técnica requerida para desempeñar sus funciones? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | ¿Se ha definido los niveles mínimos de cualificación y experiencia necesarias para las posiciones clave dentro de la organización? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 4.2.3 | ¿Se dispone de acuerdos formales, términos de referencia u otros medios que permitan definir la relación con el PEA cuando se emplean expertos, grupo asesor o de dirección ad-hoc? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | ¿Se ha autorizado responsables para las siguientes actividades? - Selección de ítems de ensayo de aptitud - Planificar programas de ensayos de aptitud - Realizar tipos particulares de muestras - Utilizar equipos específicos - Realizar mediciones para determinar la estabilidad y homogeneidad, así como los valores asignados y las incertidumbres asociadas a los mensurandos del ítem de ensayo de aptitud - Preparar, manipular y distribuir los ítems de ensayo de aptitud; - Utilizar el sistema de procesamiento de datos; - Llevar a cabo el análisis estadístico; - Evaluar el desempeño de los participantes en ensayos de aptitud; - Proporcionar opiniones e interpretaciones; - Autorizar la emisión de informes de ensayos de aptitud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | ¿El proveedor dispone de los registros actualizados o las autorizaciones pertinentes, competencia, cualificación académica y profesional, formación, habilidades y experiencia de todo el personal técnico, incluyendo el personal contratado. ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.4.2.7 | ¿Se dispone de los registros que evidencien la evaluación de la eficacia de las actividades de formación recibidas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Equipos, Instalaciones y medio ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | ¿Dispone de la infraestructura necesaria para operar los programas de ensayos de aptitud? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | ¿Se ha documentado los requisitos técnicos para la infraestructura y las condiciones ambientales que pueden afectar a los ensayos de aptitud? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | ¿Ha definido las condiciones ambientales que puedan influir significativamente en la calidad de los ítems de ensayo de aptitud y en cualquier ensayo y calibración realizados, así como el registro de su seguimiento? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | ¿Se toman las medidas oportunas en el caso de detectarse variaciones en las condiciones ambientales que pudieran poner en peligro las operaciones del programa de ensayos de aptitud? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5.i | ¿En el caso de realizarse actividades incompatibles, se dispone de una separación efectiva que evite la contaminación cruzada? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Diseño de los programas de ensayo de aptitud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1 | ¿Ha definido el procedimiento para identificar y planificar los procesos que afectan directamente a la calidad del programa de ensayos de aptitud? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.3 | ¿Contiene el plan del programa de ensayos de aptitud, toda la información requerida por la norma? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1.4 | ¿Tiene el proveedor de ensayos de aptitud acceso a la experiencia y conocimientos técnicos necesarios en el campo pertinente de ensayos, calibración, muestreo o inspección, así como estadística? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.1 | ¿Se dispone de un procedimiento para la preparación de ítems de ensayo de aptitud? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.2 | ¿Se ha definido el procedimiento para asegurarse de la adecuada adquisición, recolección, preparación, manipulación, almacenamiento y cuando se requiera disposición final de todos los ítems de ensayo de aptitud? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.3 | ¿En caso necesario se mantiene un instructivo para la preparación, el embalaje y el transporte del ítem de ensayo de aptitud? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.1 | ¿Están establecidos los criterios de homogeneidad y estabilidad y los efectos? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.2 | ¿Se ha documentado el procedimiento para la evaluación de la homogeneidad y estabilidad, de acuerdo con diseños estadísticos apropiados, en caso de requerirse? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C4.4.3.5 | ¿Si se retienen los ítems de ensayo de aptitud de rondas anteriores, se dispone de los registros que confirman que antes de la distribución se mantiene los valores de la propiedad? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.2 | ¿Se ha documentado el diseño estadístico y los métodos de análisis de datos que utilizaran para identificar el valor asignado y evaluar los resultados de los participantes, con las razones para su selección y las hipótesis en las que se basan? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.1 | ¿Cuenta el PEA con el procedimiento para determinar los valores asignados para los mensurandos o las características en un programa particular de ensayos? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.4 | ¿En caso de utilizar un valor consensuado como valor asignado, el PEA ha documentado la razón de esta elección y ha estimado el valor de la incertidumbre? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.5 | ¿Se dispone de una política relativa a la divulgación de los valores designados? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno |  |  |  |  |  |  |  |

| - Elección del método o procedimiento |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.2, | ¿En caso de requerirse se dispone de una política y un procedimiento para la comparación de resultados obtenidos por diferentes métodos de ensayo o medida? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.6 Operación de los programas de ensayos de aptitud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 4.6.1.1 | ¿Se entregan las instrucciones a los participantes antes del envio de los ítems de ensayo? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.2. | ¿Se ha definido el procedimiento para autorizar el envío hacia las áreas y/o salas de almacenamiento seguras los ítems de ensayos de aptitud? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.3. | ¿Se ha establecido evaluar el estado de todos los ítems de ensayo de aptitud, productos químicos y materiales almacenados a intervalos especificados? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3.1 | ¿Se ha especificado las condiciones ambientales pertinentes para el transporte de los ítems de ensayo de aptitud y evaluado el impacto de las influencias ambientales en el ítem de ensayo de aptitud? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3.3 | ¿Se tienen instrucciones documentadas cuando los participantes tengan que transportar los ítems de ensayo de aptitud a otros participantes? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3.5 | ¿Dispone de un procedimiento para confirmar la entrega de los ítems de ensayo? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.7 Análisis de datos y evaluación de los resultados del programa de ensayos de aptitud

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.1.1 | ¿Se ha validado el equipo de procesamiento de datos y software de acuerdo a procedimientos antes de su puesta en servicio? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.1 | ¿Se mantiene las copias de seguridad, un plan de recuperación del sistema y el registro de los resultados de mantenimiento y verificaciones del los equipos de procesamiento de datos y software? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.2 | ¿Se dispone de procedimientos para verificar la validez de la entrada de datos, la transferencia de datos, el análisis estadístico y la presentación de informes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.5 | ¿Están establecidos por escrito los criterios y procedimientos para tratar los resultados de ensayo que pueden ser inadecuados para la evaluación estadística? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.6 | ¿Están establecidos por escrito los criterios y procedimientos para identificar y tratar los ítems de ensayo de aptitud distribuidos y que resultaron inadecuados para la evaluación del desempeño? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2.1 | ¿Se han documentado los métodos de evaluación del desempeño incluyendo las bases para la evaluación? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2.2 | ¿Se emiten comentarios sobre el desempeño de los participantes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.8 Informes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.2 | ¿El informe de ensayos contiene la información básica definida por la norma? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.4 | ¿Se ha definido una política para el uso de informes por parte de las personas y las organizaciones? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.9 Comunicación con los participantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | ¿Se pone a disposición de los participantes información detallada sobre el programa de ensayos de aptitud? - detalles relevantes del alcance del programa de ensayos de aptitud; - las tarifas de participación; - los criterios documentados de elegibilidad para la participación; - acuerdos de confidencialidad; - detalles de cómo presentar la solicitud; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.3 | ¿Se ha documentado los procedimientos para facilitar a los participantes la apelación contra la evaluación del desempeño en un programa de ensayos de aptitud? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.4 | ¿Se mantiene los registros pertinentes de las comunicaciones con los participantes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.10 Confidencialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 4.10.2 | ¿Se dispone de una política para asegurarse que se mantiene la confidencialidad de su personal y de los subcontratados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS DE GESTIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Organización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 5.1.1 | ¿Está establecida en el Manual de Calidad la identidad jurídica del laboratorio? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | ¿Cubre el Sistema de Gestión todas las actividades en todas las instalaciones donde se realizan? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 ¿Se dispone de procedimientos para asegurarse de que todas las actividades se realizan en forma imparcial en caso de detectarse posibles conflictos de interés? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 5.1.4 ¿Se ha documentado los posibles conflictos de interés y las acciones para garantizar su eliminación, incluyendo a las de la Organización mayor si fuera el caso?. Documento interno:. 5.1.5 Se han definido las responsabilidades del personal directivo y técnico?. Documento interno:. ¿Ha establecido el PEA las políticas y procedimientos para asegurar la protección de la información confidencial y de los derechos de propiedad de sus participantes incluidos la protección durante el almacenamiento y transmisión electrónicos?. Documento interno:. ¿Ha establecido el PEA las políticas y procedimientos para evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa?. Documento interno:. ¿Existe un organigrama actualizado del PEA y de la organización mayor de la que forma parte?. Documento interno:. ¿Existen documentos que reflejen las funciones y responsabilidades de cada una de las personas que dirigen, realizan o verifican las actividades que afecten a la calidad de la operación de los programas de ensayos de aptitud, evitando los solapes y omisiones de responsabilidad?. Documento interno:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| 4.1.5 | ¿Está definido quién (o quiénes) asume (o asumen) la Dirección Técnica? Quienes la conforman?…………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Ha definido la Dirección del laboratorio una persona responsable de la gestión del Sistema de Calidad implantado, con acceso a la Dirección? Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿El PEA se ha asegurado de que su personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades dentro de toda la organización y de la manera en que estas contribuyen al logro de los objetivos del Sistema de Gestión? Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | ¿Se ha asegurado la alta dirección de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro del laboratorio y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión? Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Sistema de Gestión

| 5.2.1 | ¿El Sistema de Gestión cubre a todos los programas y actividades objeto de acreditación? Documento interno: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2 ¿Se mantienen los documentos que describen el Sistema de acuerdo con la situación actual del PEA? Documento interno:. 5.2.3 ¿Están establecidas por escrito las políticas y objetivos del PEA en materia de calidad del PEA? Documento interno:. |  |  |  |  |  |  |
| ¿Contiene la declaración de política de calidad la información mínima requerida en la norma?, y ¿está aprobada y firmada por persona con capacidad para ello? Documento interno:. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 ¿Ha proporcionado la alta dirección evidencias del compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de gestión y con la mejora continua de su eficacia? Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 ¿Ha comunicado la alta dirección a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios? Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 ¿Describe el Manual de Calidad la estructura de la documentación del Sistema y hace referencia a los procedimientos de apoyo incluidos los técnicos? Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 ¿Describe el Manual de Calidad las funciones y responsabilidades de la dirección técnica y del responsable de calidad, incluida su responsabilidad para el cumplimiento de esta norma? Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 ¿Se ha asegurado la alta dirección de que se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e implementan cambios en éste? Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Control de documentos |  |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | ¿Ha definido el PEA los documentos, tanto internos como externos, que deben estar sometidos a control, incluidos los documentos en soporte lógico? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1 | ¿Se ha designado el personal autorizado para llevar a cabo la revisión y aprobación de los distintos documentos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Existe una lista de documentos en vigor o un procedimiento equivalente de control de la documentación? Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se ha definido un procedimiento para la distribución de los documentos del sistema de gestión? Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.2b ¿Son los documentos examinados periódicamente y, cuando sea necesario, modificados para asegurar la adecuación y el cumplimiento contínuo con los requisitos? Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.2c ¿Se retiran de su uso o son protegidos los documentos no válidos u obsoletos para evitar su uso involuntario? Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.3 ¿Cumplen los documentos los requisitos mínimos en cuanto a forma, incluyendo? - Identificación única - Fecha de emisión o nº de revisión - Nº de página - Total de páginas o marca de final de documento - Responsable de su emisión? Documento interno:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.4 ¿Se ha establecido una sistemática para la modificación de documentos, incluidos los informáticos? Documento interno:. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Revisión de pedidos, las ofertas y los contratos |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 | ¿Ha definido el PEA las políticas y procedimientos para la revisión de pedidos, ofertas y contratos? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 5.4.3 | ¿Se mantiene registro de todas las revisiones, modificaciones y conversaciones con los clientes relacionados con los requisitos y resultados en el período de ejecución del contrato, incluido las actividades subcontratadas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4 | ¿Si se producen desviaciones (de cualquier tipo) frente al contrato o diseño del programa acordado, ¿existen evidencias de que se ha informado a los participantes y a otros clientes? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.5 Subcontratación de Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Los subcontratistas utilizados cumplen con la Norma ISO/IEC 17043 en los puntos pertinentes u otras normas apropiadas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.5.1 | ¿En caso necesario se mantiene evidencia de las evaluaciones realizadas al subcontratista para verificar su experiencia y competencia técnica? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | ¿Se mantiene evidencia de la información enviada a los participantes sobre los servicios que se subcontrata con la debida anticipación? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Subcontratación de servicios |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| C5.5.3 | ¿Se mantiene un acuerdo por escrito con cada subcontratista donde conste el trabajo y la responsabilidad de los servicios subcontratados? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.5.4 | ¿Se mantiene un procedimiento para la ejecución de las subcontrataciones? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.5 | ¿Se ha definido los registros de todos los subcontratistas utilizados, incluyendo el alcance y la forma de evaluación de su competencia? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.6 Compra de Servicios y suministros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | ¿Se mantiene una política y procedimientos para llevar a cabo la selección y adquisición de los servicios y suministros? ¿Dispone el laboratorio de procedimientos para la adquisición, recepción y almacenamiento de reactivos, ítems de ensayo de aptitud, materiales de referencia, y otros materiales consumibles? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2 | ¿Se mantienen evidencias de las verificaciones realizadas a las compras para asegurarse que cumplen con las especificaciones pertinentes? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3 | ¿Existen evidencias de la revisión y aprobación técnica de los documentos de compras? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.4 | ¿Dispone el laboratorio de un listado de los proveedores aprobados, así como registros de su evaluación? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - 5.7 Servicio al cliente |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7.2 | ¿El PEA ha obtenido información de retorno, tanto positiva como negativa, de sus clientes? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.7.2 | ¿Se mantiene evidencia que la información de retorno se utiliza y analiza para mejorar el sistema de gestión, los programas de ensayos de aptitud y el servicio al cliente? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.8 Quejas y apelaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | ¿Dispone el laboratorio de una política y procedimiento documentado para la resolución de quejas y apelaciones? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se registran las quejas y apelaciones, las investigaciones llevadas a cabo y las acciones tomadas para su resolución? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.8 | ¿Se mantiene evidencias de las respuestas al afectado? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - 5.9 Control de trabajo no conforme |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9.1 | ¿Se ha establecido una política y procedimientos para la identificación, responsabilidades, tratamiento y toma de acciones para trabajos no conforme? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1c | En caso necesario, ¿se llevan a cabo acciones inmediatas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1d | En caso necesario, ¿se informa a los participantes y se retiran o excluyen los ítems de ensayos o informes no conformes del ensayo de aptitud ya enviados a los participantes? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2 | En su caso, ¿se inicia el proceso de tratamiento de acciones correctivas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Mejora |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10 | ¿Mediante que información o datos se mejora continuamente la eficacia de su sistema? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Acciones Correctivas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 | ¿Se dispone de la sistemática para la toma de acciones correctivas, cuando se haya identificado un trabajo no conforme o desvíos de las políticas y procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C 5.11.2 | ¿Se dispone de la evidencia del análisis de las causas raíz del problema? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.3.3 | ¿Se documenta los cambios resultantes de las acciones correctivas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.3.4 | ¿Se realiza un seguimiento de la eficacia de las acciones tomadas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.3.5 | ¿Está previsto en el Sistema la posibilidad de realizar auditorías adicionales cuando ponga en duda el cumplimiento del PEA con sus propias políticas y procedimientos? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Acciones Preventivas |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12.1 | ¿Se elabora planes de acción para desarrollar, implementar y realizar el seguimiento de las oportunidades de mejora o potenciales trabajos no conformes cuando se requiera acciones preventivas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.2 | ¿Se dispone de un procedimiento para el tratamiento de acciones preventiva, que incluya también los controles para garantizar su eficacia? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C 5.12.2 | ¿Se mantiene evidencia de la implementación y seguimiento de las acciones tomadas con fechas y responsables, así como también evidencias de la eficacia de los planes de acción? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Control de Registros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.1.1 | ¿Se ha establecido una sistemática para llevar a cabo adecuadamente la identificación, recogida, codificación, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y destrucción de los registros de calidad y técnicos? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.1.2 5.13.1.3 | ¿Se han tomado las medidas adecuadas para evitar daños, deterioros, pérdidas y accesos indebidos? ¿Son los registros fácilmente legibles y recuperables, manteniendo la confidencialidad de acurdo a los requisitos reglamentarios? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C 5.13.1.2 | ¿Se conservan los registros por un período mínimo de 5 años? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.1.4 | ¿Se dispone de procedimientos documentados para proteger y hacer copias de seguridad de los registros almacenados electrónicamente y prevenir el acceso no autorizado a la modificación de los mismos? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.2.2 | ¿El registro de los datos, verificación y procesamiento permiten identificar al personal responsable? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Es trazable la información sobre un programa de ensayos de aptitud a través de todos los registros disponibles del mismo? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.13.2.3 | ¿Cuándo existe modificaciones en los registros, el procedimiento permite identificar cuál fue el cambio, la fecha de modificación y quien lo realizó? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Auditorías Internas |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14.1 | ¿Se dispone de un programa y/o calendario de auditorías internas que cubra todo el sistema de gestión, incluyendo los procedimientos técnicos y actividades del programa? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se ha establecido una sistemática para llevar a cabo periódicamente las auditorías internas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se han realizado las auditorías internas con personal formado y calificado? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C 5.14.1 | ¿Se ha establecido la necesidad de llevar a cabo auditorías internas anualmente cubriendo todo el alcance de acreditación? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C 5.14.1 | ¿Se ha documentado el perfil mínimo que deben cumplir los auditores, quienes por lo menos deben tener conocimiento de la Norma ISO / IEC 17043? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.2 | ¿Cuándo los resultados de la auditoría ponen en duda la eficacia de las auditorías, ¿se han llevado a cabo las “acciones correctivas oportunas” y se ha informado a los clientes y/o participantes? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.3 | ¿Se mantiene un registro de las áreas de actividad auditadas, de los resultados de la auditoría y de las acciones correctivas emprendidas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.14.3 | ¿Se mantiene registros de los hallazgos tanto positivos como negativos que resulten de la auditoría para evidenciar que se han auditado todos los requisitos? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.4 | ¿Se realiza auditorías de seguimiento para verificar la implementación y eficacia de las acciones tomadas para los hallazgos de auditorías anteriores? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Revisiones por la Dirección |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| 5.15.1 | ¿Está establecida la necesidad de llevar a cabo revisiones del Sistema de Calidad y la sistemática para realizarlas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15.2 | ¿La revisión por la dirección toma en cuenta los siguientes aspectos? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - la adecuación de las políticas y los procedimientos; - los informes del personal directivo y de supervisión; - el resultado de auditorías internas recientes; - las acciones correctivas y preventivas; - las evaluaciones por organismos externos; - los cambios en el volumen y tipo de trabajo; - la retroalimentación de clientes, grupos asesores o participantes; - las quejas y apelaciones; - las recomendaciones para la mejora; y - otros factores pertinentes, tales como los recursos y la formación del personal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C 5.15.1 | ¿Se realiza anualmente la revisión del sistema? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Existe evidencia de que se ha revisado los objetivos y los planes de acción anuales en la revisión por la dirección? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15.2 | ¿Se conservan registros de los hallazgos y las acciones que surjan de la revisión por la dirección dentro de plazos acordados? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

## RESUMEN RESULTADOS

|  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

## CONCLUSIONES

Elaborado por:

Fecha: