CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DEL SAE SEGÚN LA NORMA ISO 15189:2012 PARA LABORATORIOS CLÍNICOS - RESPONDER A CADA PREGUNTA, UTILIZANDO UNA DE LAS OPCIONES DE RESPUESTA QUE SE EXPLICAN EN LA INTRODUCCIÓN, E IDENTIFICAR LAS POSIBLES DESVIACIONES..

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	CUESTIONARIO	3

2.1.	Organización y gestión	3

2.2.	Sistema de gestión de la calidad	9

2.3.	Control de la documentación	10

2.4.	Contratos de prestación de servicios	12

2.5.	Análisis efectuados por laboratorios subcontratistas	13

2.6.	Servicios externos y suministros	15

2.7.	Servicios de asesoramiento	15

2.8.	Resolución de reclamaciones	16

2.9.	Identificación y control de las no conformidades	16

2.10.	Acciones correctivas	17

2.11.	Acciones preventivas	18

2.12.	Mejora continua	18

2.13.	Control de los registros	19

2.14.	Evaluación y auditorías	21

2.15.	Revisión por la dirección	23

2.16.	Personal	25

2.17.	Instalaciones y condiciones ambientales	29

2.18.	Equipo de laboratorio, reactivos y materiales fungibles	30

2.19.	Procesos preanalíticos	36

2.20.	Procesos analíticos	41

2.21.	Aseguramiento de la calidad de los resultados de análisis	44

2.22.	Procedimientos pos analíticos	47

2.23.	Notificación de los resultados	48

2.24.	Comunicación de los resultados	50

2.24.	Gestión de la información del laboratorio	52

3.	RESUMEN DE RESULTADOS	54

4.	CONCLUSIONES	54

## INTRODUCCIÓN

Se presenta este cuestionario de auto evaluación con el fin de que los laboratorios que tienen el objetivo de alcanzar la acreditación que otorga el SAE, de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 15189, obtengan una aproximación del grado de cumplimiento de los aspectos que serán evaluados.

Las preguntas se presentan agrupadas por secciones, en un orden que, no coincidiendo con el de presentación de la norma, se ha considerado el más adecuado a efectos de evaluación. En cada pregunta se indica, entre paréntesis, el apartado de la norma al que se refiere o va precedido de una “C” en el caso que se refiera a los Criterios Generales de Acreditación del SAE.

La forma de completar este conjunto de preguntas pretende ser sencilla, mediante el marcado de respuestas que pueden ser de uno de los tipos siguientes:

| 1. | SI / NO |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | NDA | Sistemática No Definida documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver el aspecto en cuestión. |
| 3. | NA | No es de Aplicación en el laboratorio. |

También existen preguntas que se responden con textos que sirven para detallar algunos aspectos que deberían estar contemplados en la documentación vigente del sistema implantado en el laboratorio.

En el espacio vacío que se ha dejado tras cada pregunta está previsto para que el laboratorio anote, a modo de referencia cruzada, el documento o documentos internos en que se encuentra respuesta a la cuestión presentada (apartado del Manual de Calidad, Procedimiento General, Procedimiento Específico, ...).

## CUESTIONARIO

| - Organización y gestión |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4.1.1.1 |  | La acreditación ante el SAE debe ser de forma individual y exclusiva para el laboratorio que se acredita y cada una de sus sucursales deberá hacerlo en forma independiente en caso de existir. El laboratorio debe cumplir con la normativa nacional vigente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2 |  | ¿Está establecida y se disponen documentos (escritura de constitución, decreto de creación,…) que definan la identidad jurídica del laboratorio clínico solicitante incluidos sus laboratorios periféricos si existieran? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3 |  | El laboratorio ha definido: - Actividades de sus funcionarios en las que se pueda disminuir la confianza en la competencia, imparcialidad, juicio o integridad del laboratorio. - Tipos de presión o influencia indebida, comercial, financiera u otra que pueda afectar negativamente la calidad del trabajo del laboratorio. - Identificación de potenciales conflictos de interés, y las medidas adecuadas para evitar los conflictos de interés identificados. - El manejo por parte del personal pertinente de muestras humanas, tejidos o residuos de acuerdo a los requisitos legales del país. - Como precautelar la confidencialidad de la información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4 |  | ¿El laboratorio es dirigido por una o más personas con competencia para los servicios prestados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4 |  | ¿Han sido documentadas las responsabilidades del director del laboratorio e incluyen asuntos profesionales, científicos, consultivos, organizacionales, administrativos, educacionales relacionados con los servicios ofrecidos por el laboratorio? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4 |  | ¿En caso que el director del laboratorio haya delegado deberes y responsabilidades estas han sido realizadas a personal calificado? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4 |  | ¿Cuenta el director con la responsabilidad final por la operación y administración del laboratorio? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4 a |  | El director o su delgado: ¿proporciona liderazgo efectivo, planifica, el presupuesto, la gestión financiera? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.b |  | ¿Se relaciona efectivamente con los organismos de acreditación, entidades reguladoras, comunidad médica, los pacientes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.c |  | ¿Asegura un número adecuado de personal con la educación, capacitación y competencia necesaria para proporcionar servicios de laboratorio clínico que cumplan con los requisitos y necesidades de los usuarios? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.d |  | ¿Asegura la implementación de la política de la calidad? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.e |  | ¿Implementa un ambiente de laboratorio seguro de acuerdo con las buenas prácticas y requisitos aplicables? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.f,g |  | ¿Sirve como un miembro activo del personal médico para aquellos servicios dentro del alcance de acreditación, si es aplicable y apropiado, asegura la prestación de asesoramiento clínico con respecto a la elección de los exámenes, el uso del servicio y la interpretación de los resultados de los exámenes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.h,i |  | ¿Selecciona y controla a los proveedores del laboratorio, a los laboratorios de derivación y controla la calidad de su servicio? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.j,k |  | ¿Proporciona programas de desarrollo profesional para el personal del laboratorio y oportunidades para participar en actividades científicas y otras de organizaciones profesionales de laboratorio; define, implementa y controla estándares de desempeño y mejora de la calidad del o los servicios del laboratorio clínico? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.m |  | ¿Trata cualquier reclamo, solicitud o sugerencia del personal y/o usuarios de los servicios del laboratorio? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4 n |  | ¿Diseña e implementa un plan de contingencia para asegurar que los servicios esenciales están disponibles durante las situaciones de emergencia u otras condiciones cuando los servicios del laboratorio son limitados o no están disponibles? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 |  | ¿Se evidencia el compromiso de la dirección en la implementación del sistema de gestión de la calidad y el mejoramiento continuo de su efectividad? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.a |  | ¿Se evidencia el compromiso de la dirección comunicando al personal del laboratorio la importancia de cumplir con los requisitos y necesidades de los usuarios como así también los requisitos reglamentarios y de acreditación? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.b,c |  | ¿Se evidencia el compromiso de la dirección estableciendo la política de la calidad, asegurando que se establezcan los objetivos de la calidad y la planificación? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.d,e |  | ¿Se evidencia el compromiso de la dirección definiendo responsabilidades, autoridades e interrelaciones de todo el personal, estableciendo los procesos de comunicación? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.f,g |  | ¿Se evidencia el compromiso de la dirección designando un responsable de la calidad, llevando a cabo las revisiones por la dirección? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.h,i |  | ¿Se evidencia el compromiso de la dirección asegurando que todo el personal es competente para realizar sus actividades asignadas, y la disponibilidad de recursos adecuados para permitir la realización de actividades de pre examen, de examen y de post examen? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.2 | ¿La dirección del laboratorio asegura que los servicios del laboratorio, incluyendo los servicios de interpretación y asesoría adecuados, satisfacen las necesidades de los pacientes y de aquellos que utilizan los servicios del laboratorio? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.3 a,b | ¿La política de calidad es adecuada al propósito de la organización, incluye un compromiso con la buena práctica profesional, que los exámenes sean adecuados para el uso previsto, el cumplimiento de los requisitos de esta norma y la mejora continua de la calidad de los servicios del laboratorio? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.3 c, d ,e | La política de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, es comunicada y entendida dentro de la organización, es revisada para su continua adecuación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.4 | Se han establecido los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requisitos y necesidades de los usuarios, en las funciones y los niveles relevantes dentro de la organización, son medibles y consistentes con la política de la calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.4 | La dirección del laboratorio asegura que la planificación del sistema de gestión de la calidad se lleva a cabo para cumplir con los requisitos y los objetivos de la calidad. Cuando los cambios al sistema de gestión de la calidad son planeados e implementados se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.5 | La dirección del laboratorio asegura que las responsabilidades, autoridades e interrelaciones se definen, documentan y comunican al interior de la organización del laboratorio ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.6 | La dirección del laboratorio cuenta con medios efectivos para la comunicación con el personal y sus grupos de interés, se comunica la efectividad de los procesos de pre examen, examen y post examen del laboratorio y el sistema de gestión de la calidad, se mantienen registros de los temas discutidos en las comunicaciones y reuniones? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.7 a, c | El director de calidad asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, que se promueva la toma de conciencia de los requisitos y necesidades de los usuarios a lo largo de la organización del laboratorio? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.7 b | El director de calidad informa a la dirección del laboratorio, sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejoramiento? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Sistema de gestión de la calidad |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | ¿Se establece, documenta, implementa y mantiene el sistema de gestión de la calidad del laboratorio y mejorar continuamente su efectividad de acuerdo con los requisitos de esta norma? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 a, b, c, e | ¿Se han determinado los procesos necesarios, su secuencia, interacción y control en el sistema de gestión de la calidad y se aplican en el laboratorio, se evalúan los procesos? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 d | ¿Se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el control de estos procesos? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 f | ¿Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y el mejoramiento continuo de estos procesos? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | ¿La documentación del sistema de gestión incluye: - declaraciones de la política de calidad y objetivos de la calidad. - un manual de la calidad. - los procedimientos y registros requeridos por esta norma. - los documentos y registros determinados por el laboratorio para asegurar la planificación, operación y control efectivos de sus procesos. - copias de los reglamentos, normas y otros documentos normativos aplicables. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2 | ¿El manual de calidad incluye? - La política de la calidad o hacer referencia a ésta. - Una descripción del alcance del sistema de gestión de la calidad. - Una presentación de la organización y estructura de la dirección del laboratorio y su lugar en la organización madre. - Una descripción de los roles y responsabilidades de la dirección del laboratorio (incluyendo al director del laboratorio y al responsable de la calidad) para asegurar el cumplimiento con esta norma. - Una descripción de la estructura y relaciones de la documentación utilizada en el sistema de gestión de la calidad. - Las políticas documentadas establecidas para el sistema de gestión de la calidad y la referencia a las actividades directivas y técnicas que las apoyan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Control de la documentación |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. 4.3.i 5.5.3 | ¿ Se controlan los documentos del sistema de gestión de la calidad, incluidos los procedimientos de examen y se asegura el uso no intencionado de cualquier documento obsoleto. Los documentos controlados obsoletos se fechan y marcan como obsoletos? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.a | ¿ Existe un procedimiento documentado para asegurar que todos los documentos, incluyendo aquellos que se mantienen en un sistema computarizado, emitidos como parte del sistema de gestión de la calidad son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su emisión? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C 4.3 a. | Para el caso de documentos que se encuentran en sistemas informáticos, debe utilizarse un método de protección que garantice la autenticidad y responsabilidad sobre el documento, conforme al requisito 5.10 de la Norma. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.b | Todos los documentos presentan: - Un título. - Un identificador único en cada página. - La fecha de la edición vigente y/o número de edición. - El número de página y el número total de páginas. - La autoridad para su emisión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.c | ¿ Las ediciones vigentes autorizadas y su distribución están identificadas por medio de una lista (por ejemplo, registro de documentos, índice lógico o maestro) o índice lógico o maestro.? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.d | ¿Solo las ediciones vigentes y autorizadas de los documentos aplicables están disponibles en los lugares de uso? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.e | ¿ Si el sistema de control de documentos del laboratorio permite corregir los documentos a mano, en espera de la reedición de documentos, se definen los procedimientos y autoridades para tales modificaciones, las correcciones se identifican claramente, se firman y fechan y se emite una versión revisada del documento dentro de un período de tiempo especificado? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.f,g | ¿Se identifican los cambios en los documentos?, ¿permanecen legibles? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.h | ¿Los documentos se revisan periódicamente y actualizan con una frecuencia que asegura que siguen siendo adecuados para su propósito? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.j | ¿Al menos una copia de un documento controlado obsoleto se retiene por un período de tiempo especificado o de acuerdo con los requisitos especificados aplicables |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Contratos de prestación de servicios |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | ¿Cuenta el Laboratorio con procedimientos documentados para el establecimiento y revisión de convenios para prestar servicios de laboratorio clínico? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | ¿Se han tomado en cuenta la solicitud, el examen y el informe en los convenios para prestar los servicios de laboratorio clínico? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | ¿Los convenios del laboratorio especifican la información necesaria en la solicitud para asegurar un examen e interpretación del resultado adecuados? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Cumplen los convenios con: - Los requisitos de los clientes y usuarios y del proveedor de los servicios de laboratorio, incluyendo los procesos de exámenes a utilizar, deben ser definidos, documentados y comprendidos, - Tiene el laboratorio la capacidad y los recursos para cumplir con los requisitos. - El personal del laboratorio debe tener las habilidades y experiencia para realizar los exámenes previstos. - Los procedimientos de exámenes seleccionados deben ser apropiados y capaces de satisfacer las necesidades de los clientes. - Se debe informar a los clientes y usuarios de las desviaciones respecto de los convenios que tengan un impacto sobre los resultados de los exámenes. - Se debe hacer referencia a cualquier trabajo derivado por el laboratorio a un laboratorio de derivación o a un consultor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C4.4.1 | Para el caso de esta norma la definición de contrato incluye tanto las órdenes médicas, los contratos de prestación de servicios o similares. En el caso de pacientes que acuden sin orden médica el laboratorio debe evidenciar la relación contractual. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | ¿Cuándo se realizan revisiones de los convenios para prestar servicios de laboratorio clínico, se incluyen todos los aspectos del mismo? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | ¿Se incluyen en los registros cualquier cambio en el convenio y las discusiones con los clientes? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | ¿Se realiza la revisión y las modificaciones son comunicadas a las partes afectadas, cuando se necesite modificar un convenio después de que los servicios de laboratorio hayan comenzado? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Análisis efectuados por laboratorios subcontratistas |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | ¿Están establecidos por escrito los criterios y la sistemática para evaluar y seleccionar a los laboratorios de referencia y consultores? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.a | El laboratorio, ha seleccionado laboratorios de derivación y consultores, controla la calidad de su desempeño, asegura que los laboratorios de derivación o consultores subcontratistas son competentes para realizar los exámenes solicitados. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.b | ¿Ha establecido una sistemática para revisar y evaluar periódicamente a los laboratorios de referencia y consultores? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.c | ¿Cuenta el laboratorio con registros de la evaluación realizada a los laboratorios y consultores de referencia? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.d | Se mantiene un registro de todos los laboratorios de derivación y consultores a los cuales se les solicita opiniones? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.e | Las solicitudes y resultados de todas las muestras derivadas se mantienen por un período predefinido? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | ¿Cuando el laboratorio deriva muestras es responsable de asegurar que los resultados de los exámenes del laboratorio de derivación sean entregados a la persona que realiza la solicitud? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | ¿Para informes de muestras que deriva el laboratorio, el informe, incluye todos los elementos esenciales de los resultados informados por el laboratorio de derivación o consultor, sin alteraciones que pudiesen afectar la interpretación clínica. El informe indica los exámenes que fueron realizados por un laboratorio de derivación o consultor? (4.5.2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | ¿Se han adoptado los medios más apropiados para informar los resultados del laboratorio de derivación, tomando en cuenta tiempos de respuesta, exactitud de la medida, procesos de transcripción y requisitos de habilidades interpretativas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | ¿Cuándo para la correcta interpretación y aplicación de los resultados de los exámenes se necesite la colaboración entre los médicos y especialistas tanto del laboratorio que deriva como del laboratorio de derivación, este proceso se realiza sin tomar en cuenta consideraciones de carácter comercial o financiero? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Servicios externos y suministros |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6. | ¿Se ha documentado la sistemática para llevar a cabo la selección y compra de los servicios externos, equipos, reactivos e insumos fungibles que afectan la calidad de su servicio? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | ¿Dispone el laboratorio criterios para la selección y aprobación de proveedores? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | ¿Dispone el laboratorio de un listado de los proveedores, seleccionados, evaluados y aprobados así como registros de su evaluación? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | ¿Se ha evaluado el desempeño de los proveedores? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C4.6 | Los criterios de selección para servicios externos, equipos, reactivos, dispositivos médicos y consumibles deben contar con el registro sanitario nacional pertinente. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Servicios de asesoramiento |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | ¿El laboratorio ha definido y mantiene registros del tipo de asesoría relacionado con? - Asesoría sobre la elección de exámenes y uso de los servicios, tipo de muestra requerida, indicaciones clínicas y limitaciones de los procedimientos de examen y la frecuencia de solicitud de los exámenes. - Asesoría sobre casos clínicos particulares. - Juicios profesionales sobre la interpretación de los resultados de los exámenes. - Promoción de la utilización eficaz de los servicios del laboratorio. - Consultas sobre asuntos científicos y logísticos tales como casos de falla en la(s) muestra(s) para cumplir con los criterios de aceptación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Resolución de reclamaciones |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | ¿Existe un procedimiento documentado para la gestión de reclamos u otra retroalimentación recibida de los médicos, pacientes, personal del laboratorio u otras partes? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | ¿Se mantienen los registros de todos los reclamos, de su investigación y de las acciones tomadas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Identificación y control de las no conformidades |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9. | ¿Se ha establecido una sistemática para la identificación y tratamiento de no conformidades sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos de pre examen, examen y post examen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. a, b, g | ¿Se han designado a los responsables de llevar a cabo el tratamiento de las no conformidades, se definen las acciones inmediatas a tomar y la responsabilidad de autorizar la reanudación de los exámenes? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. c, d | ¿Se determina el alcance de la no conformidad, cuando sea necesario, se detienen los exámenes y se retienen los informes? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.e | ¿Se considera la importancia clínica de los exámenes no conformes y, cuando sea apropiado, se informa al médico solicitante o persona responsable autorizada para utilizar los resultados? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.f | ¿Cuando sea necesario, se recuperan o identifican apropiadamente los resultados de los exámenes no conformes o potencialmente no conformes ya liberados? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.h | ¿Se registran y documenta cada episodio de no conformidad y se revisan estos registros a intervalos regulares especificados para detectar tendencias e iniciar acciones correctivas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | ¿Si se determina que en los procesos de pre examen, examen y post examen podrían volver a ocurrir no conformidades o que existe duda sobre la conformidad del laboratorio con sus propios procedimientos, se han tomado acciones para identificar, documentar y eliminar la(s) causa(s)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | ¿Se han documentado las acciones correctivas tomadas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Acciones correctivas |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10. | ¿Se han tomado las acciones correctivas para eliminar la(s) causa(s) de las no conformidades. Son adecuadas las acciones correctivas a los efectos de las no conformidades encontradas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.a,b | ¿Existen procedimientos para revisar las no conformidades, determinar las causas raíces de las no conformidades? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.c,d | ¿Existen procedimientos para evaluar la necesidad de acciones correctivas asegurando que las no conformidades no vuelvan a ocurrir; se determinan e implementan las acciones correctivas necesarias? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.e.f | ¿Se registran los resultados de las acciones correctivas tomadas, se revisa la efectividad de las acciones correctivas tomadas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Acciones preventivas |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11 | ¿Se han tomado las acciones para eliminar la(s) causa(s) de las potenciales no conformidades. Son adecuadas las acciones preventivas a los efectos de los problemas potenciales? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.a,b, | ¿Existen procedimientos para revisar los datos e información del laboratorio para determinar donde existen no conformidades potenciales, se determinan las causas raíces de las potenciales no conformidades? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.11.c,d, | ¿Existen procedimientos para evaluar la necesidad de acciones preventivas previniendo la ocurrencia de no conformidades; se determinan e implementan las acciones preventivas necesarias? |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.e.f | ¿Se registran los resultados de las acciones preventivas tomadas, se revisa la efectividad de las acciones preventivas tomadas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Mejora continua |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12. | ¿Se evidencia mejora continua en la efectividad del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos de pre examen, examen y post examen mediante la aplicación de las revisiones por la dirección para comparar el desempeño real del laboratorio en sus actividades de evaluación, acciones correctivas y acciones preventivas con sus intenciones, según lo declarado en la política de la calidad y objetivos de la calidad? Se debe determinar a efectividad de las acciones tomadas a través de una revisión focalizada o auditoría del área en cuestión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | ¿Las actividades de mejoramiento están dirigidas a todas las áreas de la más alta prioridad en base a las evaluaciones del riesgo? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | ¿Se ha determinado la efectividad de las acciones tomadas a través de una revisión focalizada o auditoría del área en cuestión? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | ¿Se ha asegurado que el laboratorio participe en actividades de mejoramiento continuo que abarquen las áreas relevantes y resultados del cuidado del paciente? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | ¿La dirección del laboratorio realiza las oportunidades de mejora identificadas en el mejoramiento continuo independientemente de donde se produzcan? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | ¿Se ha comunicado al personal los planes de mejoramiento y las metas relacionadas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Control de los registros |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13. | ¿Se ha establecido un procedimiento para llevar a cabo la identificación, indexación, toma, codificación, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y destrucción de los registros de calidad y técnicos? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | ¿En caso de realizar actividades que afecte la calidad del examen, los registros se crean en el momento que se realizan dichas actividades? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | ¿Se ha registrado la fecha, si es relevante, la hora de la modificación de los registros junto con la identidad del personal que realiza las modificaciones? ¿Se ha definido el tiempo de retención de los registros? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | En general, cuentan los registros con los siguientes elementos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La selección y el desempeño de los proveedores y los cambios en la lista de los proveedores aprobados. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los registros de la capacitación, formación y competencia del personal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Las hojas de petición del análisis. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los registros de la recepción de las muestras en el laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La información sobre los reactivos y materiales utilizados para los análisis. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los cuadernos de trabajo o de recogida de datos del laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Las salidas de impresora de los instrumentos y los datos e información retenidos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los resultados del análisis e informes de laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los registros de mantenimiento de los instrumentos, incluyendo los registros de la calibración interna y externa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Las funciones de calibración y los factores de conversión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los registros de control de calidad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los registros de los incidentes y las acciones tomadas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los registros de los accidentes y las acciones tomadas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los registros de la gestión del riesgo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Las no conformidades identificadas y la acción inmediata o correctiva tomada. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La acción preventiva tomada. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Las reclamaciones y las acciones tomadas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los registros de las auditorías internas y externas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Las comparaciones entre laboratorios de los resultados de los análisis. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los registros de las actividades de mejora de la calidad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Las actas de las reuniones que registran las decisiones tomadas sobre las actividades de gestión de la calidad del laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los registros de las revisiones por la dirección. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C4.13 | Los registros de los resultados se deben mantener por un tiempo mínimo de cinco (5) años ya sea en forma electrónica o en papel. La información de los registros de gestión y técnicos se debe consignar en forma legible, con tinta indeleble y no se debe hacer uso de corrector o lápiz. |  |  |  |  |  |  |  |

| - Evaluación y auditorías |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.14.1 | ¿Se han planificado evaluaciones y auditorias que abarquen los procesos de gestión, pre examen, examen, post examen y de apoyo, se evalúa la efectividad en la mejora continua del sistema de gestión, los resultados de las actividades de evaluación y mejoramiento se incluyen en la revisión por la dirección? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.2 | ¿Son revisados por personal autorizado periódicamente los exámenes proporcionados por el laboratorio para asegurar que éstos son clínicamente adecuados para las solicitudes recibidas, se revisan periódicamente el volumen de las muestras, los dispositivos de toma de muestras y los requisitos de los preservantes de sangre, orina, otros fluidos corporales, tejido y otros tipos de muestras, según corresponda, para asegurar que no se tomen cantidades suficientes o excesivas de la muestra y que ésta se toma apropiadamente para preservar el mensurando? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.3 | ¿Se ha buscado la información relativa a la percepción del usuario en cuanto a si el servicio ha cumplido con los requisitos y necesidades de los usuarios. Existen registros de la información recopilada y de las acciones tomadas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.4 | ¿Se incentiva al personal a hacer sugerencias para el mejoramiento de cualquier aspecto del servicio del laboratorio, estas son evaluadas para implementar según corresponda y retroalimentar al personal. Se mantienen registros de las sugerencias y de las acciones tomadas por la dirección? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  | ¦ |
| 4.14.5 | ¿Se han realizado auditorías internas a intervalos planificados para determinar si todas las actividades en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo las de pre examen, examen y post examen: cumplen los requisitos de esta norma y los requisitos establecidos por el laboratorio, y son implementadas, eficaces y mantenidas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.5 | ¿Se han definido y documentado los criterios, alcance, frecuencia y métodos de auditoría? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.5 | ¿Se han definido criterios para la selección de auditores, la realización de auditorías asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.5 | ¿Han sido realizadas las auditorías por personal entrenado para evaluar el desempeño de los procesos directivos y técnicos del sistema de gestión de la calidad? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.5 | ¿Se mantiene un procedimiento documentado para definir las responsabilidades, para planificar, realizar auditorías, informar los resultados y mantener los registros de las mismas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4.14.5 | Para una acreditación Inicial el laboratorio debe efectuar la auditoría interna antes de presentar la solicitud de acreditación y demostrar documentalmente que las no conformidades encontradas en dicha auditoria están siendo gestionadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.5 4.14.8 | ¿Asegura el personal se tomen acciones apropiadas, correctivas cuando se identifican no conformidades, tanto de auditorías internas como externas, se mantienen registros de estas revisiones y de las acciones correctivas y preventivas tomadas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.6 | ¿Se ha evaluado el impacto de los procesos de trabajo y las eventuales fallas en los resultados de los exámenes que afectan a la seguridad del paciente, se han modificado los procesos para reducir o eliminar los riesgos identificados y documentar las decisiones y acciones tomadas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4.14.6 | La gestión de riesgo debe abarcar las tres etapas: pre analítica, analítica y postanalítica, así como todos los procesos, que tengan vinculación con la seguridad del paciente. El laboratorio podría basarse en la norma ISO 22367:2020 Aplicación de la Gestión de Riesgo a los Laboratorios Clínicos. Documentos Internos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.7 | ¿Se han establecido indicadores de la calidad para hacer seguimiento y evaluar el desempeño en todos los aspectos críticos de los procesos de pre examen, examen y post examen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.7 | ¿Se incluye en el seguimiento de los indicadores de la calidad el establecimiento de objetivos, metodología, interpretación, límites, plan de acción y duración de la medición, se revisan periódicamente, para asegurar su continua adecuación? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.7 | ¿Se han establecido tiempos de respuesta para cada uno de los exámenes que reflejan las necesidades clínicas. Se evalúan periódicamente si se están cumpliendo o no los tiempos de respuesta establecidos? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Revisión por la dirección |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.15.1 | ¿Se ha revisado el sistema de gestión de la calidad de acuerdo a lo planificado para asegurar su continua idoneidad, adecuación y efectividad, además del apoyo al cuidado del paciente? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4.15.1 | La revisión por la Dirección se debe llevar a cabo al menos, una vez cada 12 meses. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15.2 | ¿La revisión por la dirección toma en cuenta los siguientes aspectos? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La revisión periódica de solicitudes, adecuación de procedimientos y requisitos de la muestra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Evaluación de la retroalimentación de los usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sugerencias del personal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Auditorías internas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gestión del riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Uso de indicadores de la calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - revisiones por organizaciones externas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Resultados de la participación en programas de comparación inter laboratorios |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Resultados de la participación en programas de comparación inter laboratorios - Seguimiento y resolución de reclamos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Desempeño de los proveedores |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Identificación y control de no conformidades |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Resultados del mejoramiento continuo incluyendo el estado actual de las acciones correctivas y acciones preventivas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección anteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cambios en el volumen y alcance del trabajo, personal y dependencias que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Recomendaciones para el mejoramiento, incluyendo requisitos técnicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15.3 | ¿La revisión analiza la información de entrada de las causas de no conformidades, tendencias y patrones que indiquen problemas de proceso, incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15.3 | ¿En medida de lo posible la calidad y la pertinencia de la contribución del laboratorio al cuidado del paciente, han sido también evaluadas objetivamente? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15.4 | ¿Los resultados de la revisión por la dirección se han registrado de tal manera que se documente las decisiones y acciones que se toman durante la revisión por la dirección relacionadas con: el mejoramiento de la efectividad del sistema de gestión de la calidad y sus procesos; el mejoramiento de los servicios a los usuarios; las necesidades de recursos? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15.4 | ¿ Los hallazgos y las acciones que surgen de las revisiones por la dirección se registran e informan al personal del laboratorio, la dirección del laboratorio asegura que las acciones que surjan de la revisión por la dirección se completan dentro de un plazo definido? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Personal |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | ¿Existe un procedimiento para la gestión de personal y registros que evidencien el cumplimiento con los requisitos? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | ¿Se documentan las cualificaciones del personal para cada puesto de trabajo, las cualificaciones de personal reflejan la adecuada educación, capacitación, experiencia y habilidades necesarias y apropiadas para las tareas desempeñadas. Si el personal emite juicios con respecto a exámenes cuenta con conocimientos, teóricos, prácticos y experiencia? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | ¿El laboratorio posee descripciones de cargo que detallen las responsabilidades, autoridades y tareas para todo el personal? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | ¿Cuenta el laboratorio con un programa para introducir al personal nuevo a la organización, el departamento o área en la cual trabajará la persona, los términos y condiciones del empleo, instalaciones del personal, requisitos de salud y seguridad (incluyendo incendio y emergencia) y servicios de salud ocupacional? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 5.1.4 | El laboratorio debe evidenciar el cumplimento del programa de inducción al personal nuevo, incluido las actividades de supervisión. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | ¿Se ha capacitado al personal en? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - El sistema de gestión de la calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procesos y procedimientos de trabajo asignados |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - El sistema de información de laboratorio aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Salud y seguridad, incluyendo la prevención o contención de los efectos de incidentes adversos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ética |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Confidencialidad de la información del paciente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | ¿El laboratorio supervisa en todo momento al personal que está en capacitación, revisa periódicamente la efectividad del programa de capacitación? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.1.5 | El programa de capacitación debe estar documentado y orientado a las tareas asignadas a cada persona dentro del laboratorio. El Laboratorio debe evidenciar el cumplimiento y la eficacia del programa de capacitación. NOTA: El indicador de cumplimiento no necesariamente demuestra eficacia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | ¿El laboratorio ha evaluado la competencia de cada persona para desempeñar las tareas administrativas o técnicas asignadas, de acuerdo con criterios establecidos? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | ¿La reevaluación se ha llevado a cabo a intervalos regulares? ¿Si es necesario se ha vuelto a capacitar al personal? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.1.6 | El laboratorio debe definir el intervalo a evaluar la competencia de cada persona después de la capacitación. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | ¿Se realizan revisiones del desempeño del personal, a fin de mantener o mejorar la calidad de los servicios dados a los usuarios y fomentar relaciones de trabajo productivas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | ¿Para el personal que participa en los procesos de gestión y técnicos existe un programa de educación continua? ¿Se ha evaluado y se revisa la efectividad del programa de educación continua? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9 | ¿Se mantienen registros de las cualificaciones, educación y perfiles profesionales pertinentes, capacitación, experiencia y evaluaciones de competencia de todo el personal? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.1.9.d | Las descripciones del puesto de trabajo y la evidencia respectiva de las autorizaciones para el cumplimiento de las tareas asignadas. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9 | ¿Se mantienen registros de? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Educación y profesionales; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cualificaciones o licencia, cuando sea aplicable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Experiencia laboral previa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Descripciones de cargo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Introducción del nuevo personal al ambiente del laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Capacitación en las tareas laborales actuales. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Evaluaciones de competencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Registros de educación continua y logros. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Revisiones del desempeño del personal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Informes de accidentes y exposición a peligros laborales. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - El estado de inmunización, cuando sea pertinente para tareas que se le asignen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Instalaciones y condiciones ambientales |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | ¿El laboratorio está diseñado para asegurar la calidad, seguridad, eficacia del servicio prestado a los usuarios y la seguridad y salud del personal del laboratorio, pacientes y visitantes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ¿El laboratorio ha evaluado la suficiencia y adecuación del espacio asignado para el desempeño del trabajo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | ¿Asegura en el laboratorio que se cumplan las siguientes condiciones? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Se controla el acceso a las áreas que afectan a la calidad de los exámenes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Se protege la información clínica, las muestras de pacientes y los recursos del laboratorio de acceso no autorizado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Las instalaciones respectivas permiten la correcta realización de exámenes. Las condiciones que se deben controlar incluyen, por ejemplo: fuentes de energía, iluminación, ventilación, ruido, agua, disposición de residuos y condiciones ambientales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los sistemas de comunicación dentro del laboratorio son apropiados al tamaño y complejidad de la instalación para asegurar la transferencia eficiente de información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Se cuenta con instalaciones y dispositivos de seguridad cuyo funcionamiento se verifique regularmente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3, 4.13 | ¿Las condiciones y espacio de almacenamiento aseguran la continua integridad de la muestra, documentos, equipos, reactivos, fungibles, registros, resultados, y cualquier otro artículo que pudiera afectar la calidad de los resultados de los exámenes, previenen el daño, deterioro, pérdida o acceso no autorizado? (5.2.3, 4.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | ¿Ha establecido el laboratorio un sistema de medida y control de tal forma que se garantice el mantenimiento de las condiciones ambientales preestablecidas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicar las condiciones ambientales a tener en cuenta: Temperatura Humedad Esterilidad Radiación Vibraciones Polvo Corrientes aire Suministros eléctricos Sonido Interferencias eléctricas. Otros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | ¿Las muestras clínicas y los materiales que se utilizan en los procesos de exámenes se almacenan de manera que se prevenga la contaminación cruzada? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | ¿Las instalaciones de almacenamiento y disposición de materiales peligrosos son acordes a los riesgos de estos, según lo especificado por los requisitos aplicables? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | ¿El personal cuenta con un acceso adecuado a baños, a un suministro de agua para beber y a instalaciones para almacenar los equipos de protección personal y la ropa? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | ¿Las instalaciones para la toma de muestras de pacientes están separadas las áreas de recepción/espera y de toma de muestras? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | ¿En el área de toma de muestras se ha considerado la privacidad, comodidad y necesidades del paciente (por ejemplo, acceso para discapacitados, servicio sanitario) y su acompañante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | ¿Las instalaciones en que se realizan los procedimientos de toma de muestras (por ejemplo, flebotomía) permiten que la toma de muestras se lleve a cabo de manera que no invalide los resultados o afecte negativamente la calidad de los exámenes, existen los materiales apropiados para primeros auxilios, tanto para los pacientes como para el personal? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | ¿Las dependencias del laboratorio se encuentran en condiciones funcionales y confiables, sus áreas de trabajo están limpias y bien mantenidas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | ¿Se realiza seguimiento, control y registro de las condiciones ambientales, según sea requerido por las especificaciones pertinentes o cuando ellas puedan influir en la calidad de la muestra, resultados, y/o la salud del personal? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Equipo de laboratorio, reactivos y materiales fungibles |  |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1.1 | ¿Posee el laboratorio un procedimiento documentado para la selección, compra y gestión de equipos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1 | ¿Cuenta el laboratorio con los equipos necesarios para la prestación de servicios, cuando el laboratorio necesite utilizar un equipo fuera de su control permanente, la dirección del laboratorio asegura que se cumple con los requisitos de esta norma? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En caso negativo, detallar carencias detectadas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.2 | ¿El laboratorio ha verificado que los equipos sean capaces de lograr el desempeño necesario después de la instalación y antes del uso, y que cumplan con los requisitos pertinentes de los exámenes en cuestión? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.2 | ¿Los equipos del laboratorio están rotulados, marcados o identificados de manera única? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.3.1.2 | El laboratorio puede demostrar que el equipo es capaz de alcanzar el desempeño mediante: calificación de instalaciones, calificación de operación de equipos, control de calidad interno o externo, comparaciones de métodos, entre otros. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.3 | ¿Los equipos son operados por personal entrenado y autorizado? Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.3 | ¿Están fácilmente disponibles instrucciones actualizadas sobre el uso, seguridad y mantenimiento de los equipos, incluidos los manuales pertinentes y las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante del equipo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.3 | ¿El laboratorio debe tener procedimientos para la manipulación, transporte, almacenamiento y uso seguro de los equipos para prevenir su contaminación o deterioro? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.4 | ¿Existe un procedimiento documentado para la calibración de los equipos que afectan directa o indirectamente los resultados de los exámenes? Se incluye en el procedimiento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tomar en cuenta las condiciones de uso y las instrucciones del fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - El registro de la trazabilidad metrológica del estándar de calibración y la calibración trazable del equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Se verifica la exactitud de medida requerida y el funcionamiento del sistema de medición a intervalos definidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Se registra el estado de la calibración y fecha de la próxima calibración. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Se asegura que, cuando la calibración da lugar a un conjunto de factores de corrección, los factores de calibración anteriores se actualizan correctamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Se toman medidas de seguridad para prevenir la manipulación o ajustes que pudieran invalidar los resultados de los exámenes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.4 | ¿La trazabilidad metrológica de los calibradores ofrecidos por el fabricante es del más alto orden metrológico disponible? ( 5.3.1.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.4 | Cuando amerite, ¿se han aplicado otros medios para proporcionar confianza en los resultados, incluyendo pero no limitado a lo siguiente? Uso de materiales de referencia certificados - Examen o calibración mediante otro procedimiento - normas de mutuo consentimiento o métodos que están claramente establecidos, especificados, caracterizados y de mutuo acuerdo entre todas las partes interesadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.5 | ¿El laboratorio cuenta con un programa documentado de mantenimiento preventivo que, al menos, siga las instrucciones del fabricante? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.5 | ¿Se mantienen los equipos en una condición de trabajo seguro y en estado de funcionamiento, se incluye la revisión de la seguridad eléctrica, los dispositivos de parada de emergencia cuando existen y la manipulación y disposición seguras de productos químicos, materiales radioactivos y biológicos por personas autorizadas, utilizando como mínimo los programas, instrucciones del fabricante o ambos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.5 | ¿Para equipos defectuosos, se ponen fuera de servicio y se rotulan claramente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.5 | ¿Se asegura que los equipos defectuosos no se utilicen hasta que hayan sido reparados y se demuestre mediante verificación que cumple con los criterios de aceptación especificados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.5 | ¿Se examina el efecto de cualquier falla de los equipos sobre los exámenes anteriores y se establecen acciones inmediatas o acciones correctivas en caso de ser necesario? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.5 | ¿Se han tomado medidas razonables para descontaminar los equipos antes del mantenimiento, reparación o desmantelamiento, se proporciona un espacio adecuado para las reparaciones y se proporciona el equipo de protección personal apropiado al personal que realiza las reparaciones? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.5 | ¿Cuando un equipo se retira del control directo del laboratorio, se asegura que su funcionamiento se verifica antes de ser devuelto al uso en el laboratorio? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.6 | ¿Los incidentes adversos y los accidentes que se pueden atribuir directamente a un equipo específico se investigan e informan al fabricante y a las autoridades pertinentes, según se requiera? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.3.1.6 | El laboratorio debe establecer el mecanismo de notificación tanto al fabricante como a las autoridades pertinentes cuando aplique, se debe mantener los registros correspondientes. El laboratorio deberá evidenciar mediante registros la aplicación de este numeral y la autoridad a la que se informó. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7 | ¿Se mantienen los registros para cada equipo que contribuya a la realización de los exámenes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7 | ¿Los registros tienen la siguiente información? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Identificación del equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nombre del fabricante, modelo y número de serie u otra identificación única |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Información de contacto del proveedor o del fabricante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fecha de recepción y fecha de entrada en servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ubicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Condición cuando se recibe (por ejemplo, nuevo, usado o reacondicionado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instrucciones del fabricante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Registros que confirmen la aceptación inicial de uso del equipo, cuando se incorpora en el laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mantenimiento llevado a cabo y el programa de mantenimiento preventivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Registros de funcionamiento del equipo que confirmen la aceptación del equipo para uso rutinario, incluyendo copias de informes/certificados de todas las calibraciones y/o verificaciones incluyendo fechas, horas y resultados, ajustes, los criterios de aceptación y la fecha de vencimiento de la próxima calibración y/o verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7 4.13 | ¿Los registros se mantienen y están fácilmente disponibles durante la vida útil de los equipos o más, según se especifique en el procedimiento de Control de los Registros? ( 5.3.1.7, 4.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1 | ¿Cuenta el laboratorio con un procedimiento documentado para la recepción, almacenamiento, pruebas de aceptación y gestión de inventario de reactivos y fungibles? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.2 | ¿Cuando el laboratorio no es la instalación receptora, verifica que la instalación receptora tenga las capacidades de almacenamiento y manipulación adecuadas para mantener los artículos comprados, de manera que se prevenga el daño o deterioro? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.2 | ¿Se almacenan los reactivos y fungibles recibidos de acuerdo con las especificaciones del fabricante? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 5.3.2.2 | Cuando el lugar de almacenamiento es independiente al laboratorio se debe realizar el seguimiento de las condiciones de almacenamiento (éstas pueden incluir, pero no limitarse a temperatura y humedad). Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.3 | ¿Antes de su utilización en los exámenes, se verifica el comportamiento de cada nueva formulación de los kits de análisis con cambios en los reactivos, fungibles o el procedimiento, un nuevo lote o envío? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.4 | ¿Se ha establecido un sistema de control de inventario para los reactivos y fungibles, en el que se asegure la no utilización de los reactivos y fungibles no inspeccionados y no aceptables? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.5 | ¿ Las instrucciones para el uso de reactivos y fungibles, están fácilmente disponibles, incluyendo aquellas suministradas por los fabricantes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.3.2.5 | El laboratorio debe controlar en su sistemática de control de documentos los insertos de reactivos, identificando los reactivos que están considerados como peligrosos. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.6 | ¿Los incidentes adversos y accidentes que se pueden atribuir directamente a reactivos o fungibles específicos, se investigan e informan al fabricante y a las autoridades pertinentes, según sea necesario? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.7 | ¿Se mantienen registros para cada reactivo y fungibles que contribuya a la realización de los exámenes, estos registros incluyen? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Identificación del reactivo o fungibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nombre del fabricante, código de la serie o número de lote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Información de contacto del proveedor o del fabricante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fecha de recepción, fecha de expiración, fecha de entrada en servicio y, cuando sea aplicable, fecha en que el material fue puesto fuera de servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Condición cuando fue recibido (por ejemplo, aceptable o dañado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instrucciones del fabricante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Registros que confirmen la aceptación inicial de uso del reactivo o fungibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Registros de comportamiento que confirmen la aceptación rutinaria del reactivo o fungibles para uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.7 | ¿En caso de que el laboratorio utilice reactivos preparados o completados internamente, los registros incluyen, además de la información pertinente anterior, referencia a la persona o personas que llevan a cabo su preparación y la fecha de preparación? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Procesos pre analíticos |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 | ¿Existen procedimientos documentados e información de las actividades de pre examen para asegurar la validez de los resultados de los exámenes? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.4.1 | Las actividades pre analíticas comienzan a partir de la orden medica de los exámenes, la preparación y la identificación de paciente, toma de muestra, almacenamiento y transporte hasta el laboratorio. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | ¿La información disponible para los pacientes y usuarios de los servicios del laboratorio cuenta con? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La ubicación del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tipos de servicios clínicos ofrecidos por el laboratorio incluyendo exámenes derivados a otros laboratorios |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Horarios de apertura del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los exámenes ofrecidos por el laboratorio incluyendo, cuando sea apropiado, información sobre las muestras requeridas, volúmenes de muestra primaria, precauciones especiales, tiempos de respuesta, intervalos de referencia biológicos y valores de decisión clínica; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instrucciones para completar el formulario de solicitud |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instrucciones para la preparación del paciente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instrucciones para las muestras tomadas por el paciente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instrucciones para el transporte de las muestras, incluyendo cualquier manejo especial necesario; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los requisitos para el consentimiento del paciente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los criterios del laboratorio para la aceptación y rechazo de muestras |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Una lista de factores que se sabe afectan de manera significativa la realización del examen o la interpretación de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La disponibilidad de asesoramiento clínico sobre el pedido de exámenes y la interpretación de los resultados de los exámenes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La política del laboratorio sobre la protección de la información personal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - el procedimiento de reclamos del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | ¿Existe información disponible para los pacientes y usuarios, que incluya una explicación del procedimiento clínico que se realiza para obtener el consentimiento informado. Se explica al paciente y al usuario la importancia de proporcionar información del paciente y la familia, cuando sea pertinente (por ejemplo, para interpretar los resultados de exámenes genéticos)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | ¿El formato de solicitud cuenta con? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Identificación del paciente, incluyendo género, fecha de nacimiento, detalles de la ubicación/contacto del paciente y un identificador único |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nombre u otro identificador único del médico, prestador de atención médica u otra persona legalmente autorizada para solicitar exámenes o utilizar la información clínica, junto con el destino del informe y los detalles de contacto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tipo de muestra primaria y, cuando sea pertinente, el sitio anatómico de origen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Exámenes solicitados |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Información clínicamente relevante sobre el paciente y la solicitud, para la realización de los exámenes e interpretación de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fecha y, cuando sea pertinente, hora de la toma de muestra primaria |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fecha y hora de recepción de la muestra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | ¿Existe un procedimiento documentado para tratar las solicitudes verbales de exámenes que incluya la confirmación mediante el formulario de solicitud o su equivalente electrónico, en un plazo determinado? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | ¿Se evidencia cooperación del laboratorio con los usuarios o sus representantes para aclarar la solicitud de exámenes? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.1 | ¿Existen procedimientos para la toma y manipulación de muestras primarias, están disponibles a los flebotomistas o su equivalente en el área de toma de muestras? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.1 | ¿Se registran y comunican al personal pertinente las desviaciones, exclusiones o adiciones a la solicitud de examen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.1 | ¿Se ha definido y establecido consentimiento por escrito y explicaciones detalladas, para procedimientos especiales, tales como procedimientos invasivos, o aquellos con un mayor riesgo de complicaciones en el procedimiento? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.2 | ¿Las instrucciones previas a la toma de muestras incluyen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Completar del formulario de solicitud o solicitud electrónica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Preparación del paciente (por ejemplo, instrucciones para quienes prestan atención, flebotomistas, recolectores de muestras y pacientes). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tipo y cantidad de la muestra primaria a tomar con descripciones de los recipientes de la muestra primaria y de los aditivos necesarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Indicación especial de hora de toma de muestra, cuando sea necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Información clínica relevante que afecte a la toma de muestras, realización de exámenes o interpretación del resultado (por ejemplo, historia de la administración de fármacos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.3, | ¿Las instrucciones para las actividades de la toma de muestras incluyen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Determinación de la identidad del paciente al cual se le toma una muestra primaria |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Verificación de que el paciente cumple con los requisitos de pre examen [por ejemplo, estado de ayuno, estado de la medicación (hora de la última dosis, suspensión), toma de la muestra a una hora o intervalos de tiempo predeterminados, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instrucciones para la toma de muestras primarias de sangre y otro tipo, con descripciones de los recipientes de las muestras primarias y los aditivos necesarios |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - En situaciones donde la muestra primaria se toma como parte de una práctica clínica, se deben determinar y comunicar al personal clínico pertinente, las instrucciones e información con respecto a los recipientes de la muestra primaria, los aditivos necesarios y las condiciones de transporte de la muestra y procesamiento necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instrucciones para el rotulado de las muestras primarias de forma tal que se genere un vínculo inequívoco con los pacientes a los cuales se le han tomado éstas muestras. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Registro de la identidad de la persona que toma la muestra primaria, la fecha de toma de ésta y, cuando sea necesario, registro de la hora de toma de la muestra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instrucciones para las condiciones apropiadas de almacenamiento de las muestras tomadas antes de su entrega al laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Disposición segura de los materiales utilizados en la toma de la muestra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5 | ¿Se incluyen instrucciones para las actividades de post recolección incluyen el embalaje de las muestras para su transporte? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5 | ¿Se ha definido para el transporte de muestras? - Un plazo apropiado para el trasporte de acuerdo a la naturaleza de los exámenes solicitados y la disciplina del laboratorio correspondiente; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - El transporte dentro de un intervalo de temperatura especificado para la recogida y manipulación de la muestra y con los preservantes indicados que aseguren su integridad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - El transporte de forma tal que se asegura la integridad de la muestra, la seguridad para el transportista, el público en general y el laboratorio receptor, en cumplimiento con los requisitos establecidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.6 | ¿El procedimiento para la recepción de muestras asegura las siguientes condiciones? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Que las muestras son inequívocamente trazables, mediante la solicitud y la rotulación, a un paciente o sitio identificado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Se aplican los criterios de aceptación o rechazo de las muestras documentados y desarrollados por el laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cuando existan problemas con la identificación del paciente o la muestra, inestabilidad de la muestra debido al retraso en el transporte o recipiente(s) inapropiado(s), volumen insuficiente de la muestra o cuando la muestra es clínicamente crítica o irremplazable y el laboratorio opta por procesar la muestra, el informe final debe indicar la naturaleza del problema y, cuando sea aplicable, que se requiere precaución al interpretar el resultado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Todas las muestras recibidas se registran en un libro de recepción, hoja de cálculo, sistema computacional u otro equivalente. Se registran la fecha y hora de la recepción y/o registro de las muestras. Siempre que sea posible, también se debe registrar la identidad de la persona que recibe la muestra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Personal autorizado evalúa las muestras recibidas para asegurar que éstas cumplen con los criterios de aceptación correspondientes al examen o exámenes solicitados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Si amerita existen instrucciones para la recepción, rotulación, procesamiento e informe de las muestras específicamente marcadas como urgentes, se incluyen detalles de cualquier rotulación especial del formulario de solicitud y de la muestra, el mecanismo de transferencia de la muestra al área de examen del laboratorio, cualquier modo de procesamiento rápido a utilizar y criterios especiales a seguir para informar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.6 | En caso de que el laboratorio realice alícuotas de la muestra primaria estas son trazables inequívocamente a la muestra primaria original. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.7 | ¿Existen procedimientos e instalaciones apropiadas para proteger las muestras de los pacientes, evitar su deterioro, pérdida o daño durante las actividades de pre examen y durante el manejo, preparación y almacenamiento? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.7 | ¿Se han incluido límites de tiempo para solicitar exámenes adicionales o nuevos exámenes sobre la misma muestra primaria? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Procesos analíticos |  |  |  |  |  | SI | NO |  | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.1 | ¿El laboratorio ha seleccionado procedimientos de examen que hayan sido validados para su uso previsto. Se registra la identidad de las personas que realizan actividades en los procesos de examen? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.2 | ¿Para procedimientos de examen validados utilizados sin modificaciones, estos han sido sometidos a una verificación independiente por parte del laboratorio antes de ser introducidos en el uso de rutina? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.2 | ¿Cuenta el laboratorio con información del fabricante o de quien haya desarrollado el método para confirmar las características de funcionamiento del procedimiento? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.2 | ¿La verificación ha sido suficientemente extensa a tal punto de confirmar, a través de la obtención de evidencia objetiva (en la forma de características de desempeño), que las características de desempeño para el procedimiento de examen se han cumplido y están relacionadas al uso previsto de los resultados de los exámenes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.2 | ¿El laboratorio cuenta con procedimientos utilizados para la verificación y los registros de los resultados obtenidos. Son estos revisados por personal autorizado y se registra su revisión? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.3 | ¿El laboratorio ha realizado validación en caso de usar métodos: (5.5.1.3) - Métodos no normalizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - métodos diseñados o desarrollados por el laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - métodos normalizados utilizados fuera de su alcance previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - métodos validados posteriormente modificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La validación ha sido tan amplia como sea necesario y ha confirmado, a través de la aportación de evidencia objetiva (en la forma de características de desempeño), que los requisitos específicos para el uso previsto del examen se han cumplido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.3 | ¿ El laboratorio debe documentar el procedimiento utilizado para la validación y registrar los resultados obtenidos. El personal con la autoridad correspondiente debe revisar los resultados de la validación y registrar la revisión? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.3 | ¿Si se han realizado cambios a un procedimiento de examen validado, estos se documentan y si amerita, se lleva a cabo una nueva validación? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.4 | ¿Se ha determinado la incertidumbre para cada procedimiento de medición en la fase del examen, utilizada para informar los valores de las magnitudes medidas en las muestras de pacientes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.4 | ¿Se han definido los requisitos de desempeño para la incertidumbre de medición para cada procedimiento y se revisan regularmente las estimaciones de incertidumbre de medición? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.4 | ¿Previa solicitud, el laboratorio debe poner a disposición de los usuarios del laboratorio su estimación de la incertidumbre de medida? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 | Se ha definido y se documenta el origen de los intervalos de referencia biológicos o valores de decisión y se comunica esta información a los usuarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 | ¿Cuando un intervalo de referencia biológico o valor de decisión particular ya no es adecuado para la población afectada, se han hecho los cambios apropiados y se comunican a los usuarios? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 | ¿Si es aplicable y el laboratorio cambia un procedimiento de examen o procedimiento de pre examen, se revisan los intervalos de referencia y los valores de decisión clínica asociados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | ¿Los procedimientos de examen están documentados, escritos en un lenguaje comúnmente entendido por el personal en el laboratorio y disponibles en las ubicaciones apropiadas, si existen documentos condensado estos se corresponden al procedimiento? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | ¿Cuentan los procedimientos con la siguiente información? (Cuando proceda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Propósito del análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Principio y método del procedimiento utilizado para los análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Características de desempeño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tipo de muestra primaria (plasma, suero, orina) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Preparación del paciente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tipo de recipiente y aditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Equipos y reactivos necesarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Controles ambientales y de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procedimientos de calibración (trazabilidad metrológica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Etapas del procedimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procedimientos de control de la calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Interferencias (por ejemplo, lipemia, hemólisis, bilirrubinemia, drogas) y reacciones cruzadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Principio del procedimiento para calcular los resultados incluyendo, cuando sea pertinente, la incertidumbre de medida de los valores de las magnitudes medidas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Intervalos de referencia biológicos o valores de decisión clínica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Intervalo válido para informar los resultados de los exámenes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instrucciones para determinar resultados cuantitativos cuando un resultado no está dentro del intervalo de medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Valores de alerta y/o críticos, cuando corresponda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Interpretación clínica del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fuentes potenciales de variación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Referencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.5.3 | ¿Los procedimientos de examen están documentados, escritos en un lenguaje comúnmente entendido por el personal en el laboratorio y disponibles en las ubicaciones apropiadas, si existen documentos condensados estos se corresponden al procedimiento? |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |

| - Aseguramiento de la calidad de los resultados de análisis |  |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6.1 | ¿Se ha asegurado la calidad de los exámenes realizándolos bajo condiciones definidas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.1 | ¿Cuenta el laboratorio con procedimientos de control de la calidad que incluya frecuencia de corrida y responsables que verifiquen la obtención de la calidad prevista de los resultados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.6.2.1 | El laboratorio debe tener un plan de control de calidad interno y externo basado en las especificaciones de desempeño del método para cada analito. Para el caso de pruebas cualitativas o semi-cuantitativas, el laboratorio debe establecer como realizará el control de calidad basándose en la bibliografía correspondiente. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.2 | ¿Se utilizan materiales de control de la calidad que reaccionen con el sistema de examen de una forma lo más parecida posible a las muestras de pacientes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.2 | ¿Los materiales de control de la calidad se examinan periódicamente con una frecuencia basada en la estabilidad del procedimiento y el riesgo de daño para el paciente a partir de un resultado erróneo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.6.2.2 | El laboratorio debe documentar las instrucciones para preparar, almacenar, manipular y utilizar los materiales de control. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.3 | ¿Existe un procedimiento para prevenir la liberación de resultados de los pacientes, en caso que el control de la calidad falle? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.3 | ¿Si se violan las reglas de control de la calidad por ejemplo multirreglas de Westgard y se determina que los resultados del examen probablemente contienen errores clínicamente significativos, se rechazan los resultados y reexaminan las muestras pertinentes de los pacientes, después que se ha corregido la condición de error y verificado el desempeño dentro de la especificación, se evalúan además los resultados de las muestras de los pacientes que fueron examinadas después del último control de la calidad exitoso? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.3 | ¿ Los datos de control de la calidad se revisan a intervalos regulares para detectar tendencias en el desempeño del examen que puedan indicar problemas en el sistema de examen. Cuando se observan estas tendencias, se toman y registran acciones preventivas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.1 | ¿Participa el laboratorio en uno o más programas de comparación inter laboratorios (tal como un programa de evaluación externa de la calidad o un programa de ensayos de aptitud) apropiado a los exámenes e interpretaciones de los resultados de los exámenes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.1 | ¿Se controlan los resultados del programa de comparación inter laboratorios y se implementan acciones correctivas cuando no se cumplan los criterios de desempeño predeterminados? (5.6.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.1 | ¿Existe un procedimiento documentado para la participación en comparaciones inter laboratorios que incluya las responsabilidades definidas y las instrucciones para la participación y cualquier criterio de desempeño que difiera de los criterios utilizados en el programa de comparación inter laboratorios? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.1 | ¿Los programas de comparación inter laboratorios elegidos por el laboratorio presentan desafíos clínicamente pertinentes que simulen las muestras de pacientes y si es posible, tengan el efecto de verificar el proceso de examen completo, incluyendo los procedimientos de pre y post examen? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.6.3.1 | El laboratorio debe participar en un programa de evaluación externa de la calidad o ensayo de aptitud nacional y/o internacional cumpliendo lo descrito en el documento del SAE, CR GA 08, Criterio para la Participación en Ensayos de Aptitud, en lo aplicable para laboratorios clínicos. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.2 | ¿Si una comparación inter laboratorios no está disponible, se han desarrollado otras propuestas y se proporciona evidencia objetiva para determinar la aceptabilidad de los resultados de los exámenes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.3 | ¿El laboratorio integra las muestras de comparaciones inter laboratorios al flujo de trabajo rutinario de forma tal que siga, tanto como sea posible, al manejo de las muestras de pacientes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.3 | ¿Las muestras de comparaciones inter laboratorios son examinadas por personal que rutinariamente examina muestras de pacientes utilizando los mismos procedimientos que utilizan para las muestras de pacientes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.4 | ¿El desempeño en las comparaciones inter laboratorios es revisado y se discute con el personal pertinente, si no se cumplen los criterios de desempeño predeterminados, el personal participa en la implementación y registro de acciones correctivas, se controla la efectividad y se evalúa tendencias en los resultados recibidos que indiquen no conformidades potenciales y si se deben tomar acciones preventivas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.4 | ¿Está definida la sistemática de comparación de procedimientos, equipos y métodos utilizados, se establece la comparabilidad de los resultados de las muestras de pacientes a través de los intervalos clínicamente apropiados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.4 | ¿Se ha notificado a los usuarios de las diferencias en la comparabilidad de los resultados y se discute cualquier implicancia en la práctica clínica, cuando los sistemas de medición proporcionan diferentes intervalos de medición para el mismo mensurando (por ejemplo, glucosa) o cuando los métodos de examen se cambian? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.6.4 | El laboratorio que considere necesario establecer la comparabilidad de los resultados, debe establecer una metodología para realizar la verificación de esta comparabilidad, basado en bibliografía técnica válida, revisar los resultados y tomar las acciones necesarias. Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Procedimientos pos analíticos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7.1 | ¿El laboratorio ha definido el personal que revisa, evalúa la información clínica disponible frente a control de calidad interno y los resultados de los exámenes anteriores, y autoriza la entrega de los resultados? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.2 | ¿El laboratorio cuenta con un procedimiento para la identificación, obtención, retención, indexación, acceso, almacenamiento, mantenimiento y disposición segura de las muestras clínicas de acuerdo con las regulaciones o recomendaciones locales para la gestión de residuos? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.2 | ¿Se ha definido el tiempo de retención de las muestras clínicas, de acuerdo a la naturaleza de la muestra, los exámenes y los requisitos aplicables? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.7.2 | El laboratorio debe establecer en qué circunstancias y en qué condiciones se conservarán las muestras una vez finalizado e informado el análisis. |  |  |  |  |  |  |  |

| - Notificación de los resultados |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR.GA04 | ¿Ha establecido el laboratorio un formato para la emisión de informes, tomando en cuenta los criterios del SAE en lo referente al uso del símbolo y la forma de comunicar los mismos al cliente? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | ¿Los resultados de cada examen son informados de forma exacta, clara, sin ambigüedades y de acuerdo con las instrucciones específicas de los procedimientos de examen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento Interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | ¿Se asegura la correcta transcripción de los resultados de los exámenes, los informes deben incluir la información necesaria para la interpretación de los resultados de los exámenes? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | ¿Existe un procedimiento para notificar al solicitante cuando se retrasa un examen que podría comprometer el cuidado del paciente? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.8.1 | El laboratorio debe seguir los lineamientos establecidos en el documento CR GA04, Criterios Generales para la Utilización del Símbolo de Acreditación del SAE y Referencia a la condición de Acreditado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 | El laboratorio asegura que los siguientes atributos del informe comunican efectivamente los resultados del laboratorio y satisfacen las necesidades de los usuarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Comentarios sobre la calidad de la muestra que podría comprometer los resultados de los exámenes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Comentarios sobre lo adecuado de la muestra con respecto a los criterios de aceptación/rechazo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Resultados críticos si es aplicable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Comentarios interpretativos sobre los resultados en el informe final pueden incluir la verificación de la interpretación de resultados seleccionados e informado automáticamente, cuando sea aplicable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.3 | El informe incluye: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Una identificación clara e inequívoca del examen que incluya, según corresponda, el procedimiento de examen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La identificación del laboratorio que emite el informe. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Identificación de todos los exámenes que han sido realizados por un laboratorio de derivación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Identificación y ubicación del paciente en cada página. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nombre u otro identificador único del solicitante y los detalles de contacto de éste. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fecha de la toma de muestra primaria (y hora, cuando esté disponible y sea pertinente para el cuidado del paciente). - Tipo de muestra primaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procedimiento de medición, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Resultados del examen informados en unidades SI, unidades trazables a unidades SI u otras unidades aplicables. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Intervalos de referencia biológicos, valores de decisión clínica o diagramas/nomogramas de apoyo a los valores de decisión clínica, cuando sea aplicable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Interpretación de los resultados, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Otros comentarios tales como notas de advertencia o explicación (por ejemplo, calidad o adecuación de la muestra primaria que puede haber comprometido el resultado, resultados/interpretaciones de laboratorios de derivación, uso de procedimiento en desarrollo). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Identificación de exámenes llevados a cabo como parte de un programa de investigación o desarrollo y para los cuales no están disponibles requisitos específicos sobre la ejecución de la medición. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Identificación de la(s) persona(s) que revisa(n) los resultados y autoriza(n) la emisión del informe (si no figura en el informe, de fácil acceso cuando sea necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fecha del informe y hora de emisión (si no figuran en el informe, de fácil acceso cuando sea necesario). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Número de página y el número total de páginas (por ejemplo, Página 1 de 5, Página 2 de 5, etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.8.3 | Cada vez que se use el logo de acreditado o la referencia a la condición de acreditado, se debe acompañar de una nota que explique que las opiniones o interpretaciones que acompañen a los resultados no están cubiertas por el alcance de acreditación del SAE. El laboratorio debe seguir los lineamientos establecidos en el documento CR GA04, Criterios Generales para la Utilización del Símbolo de Acreditación del SAE y Referencia a la condición de Acreditado |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Comunicación de los resultados |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9.1 | ¿Existen procedimientos documentados para la emisión de los resultados de los exámenes, incluyendo detalles de quién puede emitir resultados y a quién? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1.a | ¿Se asegura que cuando la calidad de la muestra primaria recibida no es adecuada para el examen o podría haber comprometido el resultado, esto se indica en el informe? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1.b | ¿ Cuando los resultados de los exámenes caen dentro de los intervalos establecidos como de alerta o críticos? (5.9.1.b) - Se notifica inmediatamente a un médico (u otro profesional de la salud autorizado), incluidos los resultados recibidos de muestras enviadas a laboratorios de derivación para examen - Se mantienen los registros de las acciones tomadas que documentan la fecha, hora, miembro del personal del laboratorio responsable, persona notificada, resultados del examen transmitido y las dificultades encontradas en las notificaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1.c.d | ¿Los resultados son legibles, sin errores de transcripción, informados a personas autorizadas a recibir y utilizar la información, si los resultados se transmiten como un pre informe, el informe final siempre se le remite al solicitante? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1.e | ¿Existen procesos para asegurar que los resultados distribuidos por medios telefónicos o electrónicos sólo llegan a los destinatarios autorizados. Los resultados proporcionados verbalmente son seguidos de un informe escrito, existe un registro de todos los resultados verbales proporcionados ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2 | ¿Si el laboratorio implementa un sistema para la selección e informe de resultados automatizados, se establece un procedimiento documentado para asegurar que: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los criterios para la selección e informe automatizados están definidos, aprobados, fácilmente disponibles y entendidos por el personal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los criterios están validados para el apropiado funcionamiento antes del uso y verificados después de los cambios al sistema que podría afectar su - funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Existe un proceso para indicar la presencia de interferencias de la muestra (por ejemplo, hemólisis, ictericia, lipemia) que pueden alterar los resultados del examen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Existe un proceso para la incorporación de mensajes de alerta analítica de los instrumentos en los criterios de selección e informe automatizados, según corresponda, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los resultados seleccionados para el informe automatizado deben ser identificables al momento de la revisión antes de su emisión e incluir la fecha y hora de la selección, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Existe un proceso para la suspensión rápida de la selección e informe automatizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.3 | ¿Cuando se corrige un informe original se asegura que? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - el informe corregido se identifica claramente como una corrección e incluye la referencia a la fecha e identidad del paciente en el informe original; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - el usuario es notificado de la corrección |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - el registro corregido muestra la hora y fecha del cambio y el nombre de la persona responsable del cambio; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - cuando se hacen modificaciones, los datos del informe original se mantienen en el registro. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.3 | ¿Los resultados corregidos que se han puesto a disposición para tomar decisiones clínicas, se conservan en los posteriores informes acumulativos e identifican claramente como que se han corregido? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.3 | ¿Cuando el sistema de informe no puede registrar las modificaciones, cambios o alteraciones, se mantienen un registro de éstas? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Gestión de la información del laboratorio |  |  |  |  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10.1 | ¿El laboratorio cuenta con un procedimiento documentado para asegurar que la confidencialidad de la información del paciente se mantiene en todo momento? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.2 | ¿El laboratorio asegura que se definen las autoridades y responsabilidades por la gestión del sistema de información, incluyendo el mantenimiento y modificación del sistema de información que pueda afectar el cuidado del paciente? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.2 | ¿ El laboratorio ha definido las autoridades y responsabilidades de todo el personal que utiliza el sistema, en particular aquellos que: - Acceden a la información y datos del paciente. - Ingresan datos del paciente y resultados de los exámenes. - Cambian datos del paciente o resultados de los exámenes. - Autorizan la emisión de resultados de los exámenes e informes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3 | ¿El sistema utilizado para la obtención, procesamiento, registro, informe, almacenamiento o recuperación de los datos e información de los exámenes esta? - Validado por el proveedor y su funcionamiento verificado por el laboratorio antes de su introducción, con los cambios al sistema autorizados, documentados y verificados antes de su implementación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Documentado y la documentación, incluyendo la del funcionamiento diario del sistema, está fácilmente disponible para los usuarios autorizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Protegido del acceso no autorizado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Salvaguardado contra alteración o pérdida. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Operado en un ambiente que cumpla con las especificaciones del proveedor o, en el caso de sistemas no computarizados, que proporcione condiciones que salvaguardan la exactitud del registro manual y de la transcripción. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mantenido en forma que asegure la integridad de los datos y la información e incluye el registro de las fallas del sistema y las acciones inmediatas y correctivas pertinentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - En cumplimiento con los requisitos nacionales o internacionales relativos a la protección de datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3 | El laboratorio verifica que los resultados de los exámenes, la información asociada y que los comentarios son reproducidos con exactitud electrónicamente y, cuando sea pertinente, en papel, por los sistemas de información externos al laboratorio previstos para recibir directamente la información (por ejemplo, sistemas computacionales, máquinas de fax, correo electrónico, página web, dispositivos web personales). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3 | ¿Si se implementa un nuevo examen o comentarios automatizados, el laboratorio verifica que los cambios son reproducidos con exactitud por los sistemas de información externos al laboratorio, previstos para recibir directamente la información desde el laboratorio? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3 | ¿El laboratorio cuenta con planes de contingencia documentados para mantener los servicios en caso de falla o caída de los sistemas de información que afectan a la capacidad del laboratorio para prestar el servicio? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3. | Cuando el o los sistemas de información se administran y mantienen fuera del sitio o se subcontratan a un proveedor alternativo, la dirección del laboratorio es responsable de asegurar que el proveedor u operador del sistema cumple con todos los requisitos aplicables de esta norma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |  |  |

## RESUMEN DE RESULTADOS

|  |  | SI | NO | NDA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

## CONCLUSIONES

Elaborado por:

Fecha:

NOTA 1: Que sea de aplicación o no puede ser motivo de diferentes interpretaciones.